На официальный сайт администрации

муниципального района

Чекмагушевский район

Республики Башкортостан

22.06.2020

## Название статьи: «Об особенностях функционирования противопожарного режима в детских лагерях палаточного типа».

Постановлением Правительства РФ от 23.04.2020 № 569 внесены изменения в Правила противопожарного режима в Российской Федерации в части регулирования особенностей функционирования противопожарного режима в детских лагерях палаточного типа.

Так, указанным постановлением закреплены следующие требования к устройству палаточных лагерей:

- территория детского лагеря должна быть очищена от сухой травянистой растительности, пожнивных остатков, валежника, порубочных остатков, мусора и других горючих материалов, а также освещена в ночное время;

- в палатках, предназначенных для проживания детей, запрещается пользоваться открытым огнем, хранить легковоспламеняющиеся и горючие жидкости, а также пиротехническую продукцию;

- палатки, предназначенные для проживания детей, при размещении на территории детского лагеря необходимо устанавливать группами (общее количество проживающих в группе палаток не должно превышать 45 человек);

- расстояние между группами палаток, а также от них до зданий и сооружений должно быть не менее 15 м.;

- палатки для проживания более 10 детей необходимо оснащать автономными дымовыми пожарными извещателями;

- в каждой группе палаток размещаются первичные средства пожаротушения из расчета не менее 2 огнетушителей с минимальным рангом тушения модельного очага пожара 4А.

Помощник прокурора района

юрист 1 класса                                                                                          В.Н. Шавалиев